## جدول البنود المستقلة
دليل البنود والأجهزة المستقلة لأنظمة السلامة والإطفاء والإنذار والتهوية
حصر تفصيلي شامل لكافة القطع والأجهزة والمعدات الواردة في عروض الأسعار والمراجع المرفقة
1 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | لوحة تحكم معنونة 6 لوب | إنذار الحريق | GENT / ZETA | لوحة رئيسية معنونة 6 مناطق | 4 | لوحة | 23500 | 94000 | Ref/Proj25-23
2 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | لوحة تحكم تكرارية | إنذار الحريق | GENT / ZETA | لوحة تكرار شاشة LCD | 2 | لوحة | 16500 | 33000 | Ref/Proj25-23
3 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | وحدة كومبيوتر + شاشة + طابعة | إنذار الحريق | معتمدة | محطة مراقبة وتأريض مراقبة | 1 | طقم | 47000 | 47000 | Ref/Proj25-23
4 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | كواشف دخان معنونة | إنذار الحريق | GENT / ZETA (EN54) | كاشف دخان ضوئي ذكي | 1820 | قطعة | 415 | 755300 | Ref/Proj25-23
5 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | سارينا مع فلاشر خارجية | إنذار الحريق | GENT / ZETA | صوتية وضوئية مقاومة للعوامل الجوية | 27 | قطعة | 425 | 11475 | Ref/Proj25-23
6 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | وحدات مراقبة MM معنونة | إنذار الحريق | GENT / ZETA | Monitor Module معنونة | 145 | قطعة | 410 | 59450 | Ref/Proj25-23
7 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | وحدات تحكم CM معنونة | إنذار الحريق | GENT / ZETA | Control Module معنونة | 140 | قطعة | 425 | 59500 | Ref/Proj25-23
8 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | وحدات ربط IFU معنونة | إنذار الحريق | GENT / ZETA | Interface Module معنونة | 50 | قطعة | 415 | 20750 | Ref/Proj25-23
9 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | لمبات إنارة الطوارئ الاحتياطية | السلامة المعمارية | KHIND | إنارة طوارئ LED مع بطارية | 1701 | قطعة | 195 | 331695 | Ref/Proj25-23
10 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | علامات خروج احتياطية | السلامة المعمارية | KHIND | لوحات مخرج طوارئ وجهين | 296 | قطعة | 205 | 60680 | Ref/Proj25-23
11 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | علامات خروج اتجاهية | السلامة المعمارية | KHIND | لوحات مخرج طوارئ اتجاهية | 386 | قطعة | 225 | 86850 | Ref/Proj25-23
12 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | عسكري حريق 4 بوصة شامل محبس عدم رجوع | إطفاء الحريق | معتمد | صنبور إطفاء مع المحبس | 3 | طقم | 5250 | 15750 | Ref/Proj25-23
13 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | نظام إطفاء بالغاز FM-200 لغرف الكهرباء | أنظمة الإطفاء الخاصة | TYCO / SAFETY HI-TECH | نظام إغراق كلي بالغاز | 1 | مقطوعية | 620000 | 620000 | Ref/Proj25-23
14 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | نظام إطفاء بالفوم FOAM SYSTEM لغرف السخانات | أنظمة الإطفاء الخاصة | معتمد | خزان فوم ومضخة ومحابس | 1 | مقطوعية | 135000 | 135000 | Ref/Proj25-23
15 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | نظام إخماد حريق المطابخ KITCHEN HOODS | أنظمة الإطفاء الخاصة | ANSUL / PYRO-CHEM | أسطوانات ورشاشات وبنسات | 1 | مقطوعية | 165000 | 165000 | Ref/Proj25-23
16 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | طقم مضخات حريق رئيسية 1000 GPM | مضخات الحريق | DFS / SMI (UL/FM) | 1000 GPM @ 18 bar (كهرباء+ديزل+جوكي) | 1 | طقم | 550000 | 550000 | Ref/Proj25-23
17 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | طقم مضخات حريق فرعية 750 GPM | مضخات الحريق | DFS / SMI (UL/FM) | 750 GPM @ 9 bar (كهرباء+ديزل+جوكي) | 1 | طقم | 215000 | 215000 | Ref/Proj25-23
18 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | مروحة سحب دخان CFM 30000 | التهوية وسحب الدخان | روزنبرج فالفنت / Rozenberg | تحمل 300 درجة / ساعتين | 4 | عدد | 37000 | 148000 | Ref/Proj25-23
19 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | مروحة سحب دخان CFM 20000 | التهوية وسحب الدخان | روزنبرج فالفنت / Rozenberg | تحمل 300 درجة / ساعتين | 4 | عدد | 23000 | 92000 | Ref/Proj25-23
20 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | مروحة سحب دخان CFM 18400/11050 | التهوية وسحب الدخان | روزنبرج فالفنت / Rozenberg | سرعتين تحمل 300 درجة / ساعتين | 15 | عدد | 21500 | 322500 | Ref/Proj25-23
21 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | مروحة سحب دخان CFM 22660/13600 | التهوية وسحب الدخان | روزنبرج فالفنت / Rozenberg | سرعتين تحمل 300 درجة / ساعتين | 12 | عدد | 25500 | 306000 | Ref/Proj25-23
22 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | مروحة التهوية CFM 17000 | التهوية وسحب الدخان | روزنبرج فالفنت / Rozenberg | مروحة تهوية نقية | 4 | عدد | 20000 | 80000 | Ref/Proj25-23
23 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | مروحة التهوية CFM 19000/11400 | التهوية وسحب الدخان | روزنبرج فالفنت / Rozenberg | مروحة تهوية نقية | 22 | عدد | 20000 | 440000 | Ref/Proj25-23
24 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | مروحة تضغيط الساللم CFM 26000 | التهوية وسحب الدخان | روزنبرج فالفنت / Rozenberg | مروحة تضغيط سلالم طوارئ | 4 | عدد | 34000 | 136000 | Ref/Proj25-23
25 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | مروحة تضغيط المصاعد CFM 25000 | التهوية وسحب الدخان | روزنبرج فالفنت / Rozenberg | مروحة تضغيط آبار مصاعد | 4 | عدد | 33000 | 132000 | Ref/Proj25-23
26 | برج طويق (إبراهيم بن عبدالله) | شركة شاجي | Motorized Fire smoke Damper | التهوية وسحب الدخان | معتمد UL Listed | مخمد دخان وحريق آلي | 126 | عدد | 2550 | 321300 | Ref/Proj25-23
27 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | مضخة حريق كهربائية 1000 GPM + ديزل + جوكي | مضخات الحريق | SMI (UL/FM) | Horizontal Split Case 1000 GPM @ 18 BAR | 1 | طقم | 388500 | 388500 | QT26-1-1437
28 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | مضخة حريق كهربائية 750 GPM + ديزل + جوكي | مضخات الحريق | SMI (UL/FM) | End Suction 750 GPM @ 10 BAR | 1 | طقم | 266400 | 266400 | QT26-1-1437
29 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | مجموعة محبس إنذار ميكانيكي أفقي 200 مم 300 psi | إطفاء الحريق | TYCO (UL/FM) | Alarm Control Valve 8 بوصة | 4 | عدد | 6605 | 26420 | QT26-1-1437
30 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | مجموعة محبس إنذار ميكانيكي رأسي 200 مم 400 psi | إطفاء الحريق | TYCO (UL/FM) | Alarm Control Valve 8 بوصة | 8 | عدد | 7326 | 58608 | QT26-1-1437
31 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Angel hose valve with Embedded PRV 2.5" | إطفاء الحريق | Giacomini | محبس حريق بتخفيض ضغط | 49 | عدد | 777 | 38073 | QT26-1-1437
32 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Fire hydrant Morris 6" (4*2.5*2.5) | إطفاء الحريق | Morris (UL/FM) | صنبور إطفاء خارجي مع الملحقات | 3 | عدد | 7326 | 21978 | QT26-1-1437
33 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Co2 PORTABLE FIRE EXTINGUISHER 6 KG | طفايات الحريق | معتمدة | طفاية ثاني أكسيد الكربون 6 كجم | 115 | عدد | 252 | 28980 | QT26-1-1437
34 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | FOAM FIRE EXTINGUISHER 10L | طفايات الحريق | معتمدة | طفاية رغوة فوم 10 لتر | 5 | عدد | 204 | 1020 | QT26-1-1437
35 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Automatic FM200 fire extinguisher 12 kg | طفايات الحريق | معتمدة | طفاية غاز تلقائية للأسقف 12 كجم | 50 | عدد | 3010 | 150500 | QT26-1-1437
36 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | CONSEALED PENDENT SPK K5.6 68c | رشاشات الحريق | Tyco / Simplex | رشاش مخفي K5.6 حرارة 68C | 2540 | عدد | 53 | 134620 | QT26-1-1437
37 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | CONSEALED PENDENT SPK K5.6 93c | رشاشات الحريق | Tyco / Simplex | رشاش مخفي K5.6 حرارة 93C | 25 | عدد | 63 | 1575 | QT26-1-1437
38 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | CONSEALED PENDENT SPK K8 68c | رشاشات الحريق | Tyco / Simplex | رشاش مخفي K8 حرارة 68C | 390 | عدد | 58 | 22620 | QT26-1-1437
39 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Side-wall SPRINKLER EXTENDED COVERAGE 68c | رشاشات الحريق | Tyco / Simplex | رشاش جداري تغطية ممتدة | 875 | عدد | 32 | 28000 | QT26-1-1437
40 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | FM200 System cylinder 16kg | أنظمة الإطفاء الخاصة | HI-TECH (UL/FM) | أسطوانة غاز إطفاء نظيف 16 كجم | 19 | عدد | 10545 | 200355 | QT26-1-1437
41 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | FM200 System cylinder 22kg | أنظمة الإطفاء الخاصة | HI-TECH (UL/FM) | أسطوانة غاز إطفاء نظيف 22 كجم | 10 | عدد | 12765 | 127650 | QT26-1-1437
42 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | FM200 System cylinder 40kg | أنظمة الإطفاء الخاصة | HI-TECH (UL/FM) | أسطوانة غاز إطفاء نظيف 40 كجم | 3 | عدد | 15540 | 46620 | QT26-1-1437
43 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | FM200 System cylinder 50kg | أنظمة الإطفاء الخاصة | HI-TECH (UL/FM) | أسطوانة غاز إطفاء نظيف 50 كجم | 4 | عدد | 17205 | 68820 | QT26-1-1437
44 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Hood System cylinder 10 lit | أنظمة الإطفاء الخاصة | ANSUL / PYRO-CHEM | نظام إخماد حريق المطابخ 10 لتر | 6 | عدد | 9435 | 56610 | QT26-1-1437
45 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | EMERGANCY DOOR 220*100 CM | السلامة المعمارية | UL Listed | باب طوارئ درفة واحدة مقاوم للحريق | 120 | عدد | 1443 | 173160 | QT26-1-1437
46 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Fire Alarm Control Panel (4 LOOP) | إنذار الحريق | Simplex (USA) | لوحة تحكم معنونة 4 لووب | 4 | عدد | 12932 | 51728 | QT26-1-1437
47 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Fire Alarm Control Panel (16 LOOP) | إنذار الحريق | Simplex (USA) | لوحة تحكم معنونة 16 لووب | 4 | عدد | 31802 | 127208 | QT26-1-1437
48 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | FACP programming for panels | إنذار الحريق | Simplex | برمجة لوحات الإنذار الرئيسية | 1 | مقطوعية | 83250 | 83250 | QT26-1-1437
49 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Heat detector, with detector base | إنذار الحريق | Simplex | كاشف حرارة مع القاعدة | 790 | عدد | 246 | 194340 | QT26-1-1437
50 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Optical Sidewall Smoke Detector Sounder Base | إنذار الحريق | Simplex | كاشف دخان جداري مع قاعدة صوتية | 780 | عدد | 349 | 272220 | QT26-1-1437
51 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Optical Ceilling Smoke Detector | إنذار الحريق | Simplex | كاشف دخان سقفي معنون | 1920 | عدد | 254 | 487680 | QT26-1-1437
52 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Multi detector with detector base | إنذار الحريق | Simplex | كاشف متعدد الحساسية مع القاعدة | 70 | عدد | 315 | 22050 | QT26-1-1437
53 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Manual Call Point | إنذار الحريق | Simplex | كاسر زجاجي يدوي معنون | 271 | عدد | 276 | 74796 | QT26-1-1437
54 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Alarm Bell | إنذار الحريق | Simplex | جرس إنذار حريق | 25 | عدد | 249 | 6225 | QT26-1-1437
55 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | sounder & flasher red plastic white flash | إنذار الحريق | Simplex | صفارة مع فلاشر أحمر معنونة | 290 | عدد | 360 | 104400 | QT26-1-1437
56 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Weatherproof sounder flasher red | إنذار الحريق | Simplex | صفارة مع فلاشر مقاومة للطقس | 35 | عدد | 504 | 17640 | QT26-1-1437
57 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Beam detector (Fireray one) | إنذار الحريق | Fireray One (UL) | كاشف دخان شعاعي إرسال واستقبال | 2 | عدد | 2663 | 5326 | QT26-1-1437
58 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Control Module | إنذار الحريق | Simplex | وحدة تحكم معنونة | 320 | عدد | 398 | 127360 | QT26-1-1437
59 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Monitor Module | إنذار الحريق | Simplex | وحدة مراقبة معنونة | 290 | عدد | 371 | 107590 | QT26-1-1437
60 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Interface Module | إنذار الحريق | Simplex | وحدة واجهة وتوصيل معنونة | 50 | عدد | 476 | 23800 | QT26-1-1437
61 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | LED EMERGENCY LIGHTING WITH BATTARY | السلامة المعمارية | Malaysia | كشاف إضاءة طوارئ LED ببطارية | 1701 | عدد | 144 | 244944 | QT26-1-1437
62 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | ILLUMINATED EXIT SIGN DOUBLE FACE | السلامة المعمارية | Malaysia | لوحة مخرج مضيئة وجهين | 296 | عدد | 103 | 30488 | QT26-1-1437
63 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Directional EXIT SIGNS | السلامة المعمارية | Malaysia | لوحة مخرج مضيئة اتجاهية | 386 | عدد | 103 | 39758 | QT26-1-1437
64 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Carbon Monoxide Monitor Panel 4 ZONE | غاز أول أكسيد الكربون | معتمد | لوحة تحكم كشف غاز CO 4 مناطق | 3 | عدد | 2553 | 7659 | QT26-1-1437
65 | برج طويق (شركة المهيدب) | شركة المهيدب | Co detector, with detector base | غاز أول أكسيد الكربون | معتمد | كاشف غاز أول أكسيد الكربون | 138 | عدد | 478 | 65964 | QT26-1-1437
66 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Addressable Fire Alarm Panel 6 Loops | إنذار الحريق | GENT / ZETA | لوحة تحكم معنونة 6 لووب | 16 | عدد | 24000 | 384000 | QTN/OS-327
67 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Laboratory approved smoke detector | إنذار الحريق | UL / FM | كاشف دخان معنون ذكي | 750 | عدد | 500 | 375000 | QTN/OS-327
68 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Laboratory-certified thermal detector | إنذار الحريق | UL / FM | كاشف حرارة معنون ذكي | 57 | عدد | 470 | 26790 | QTN/OS-327
69 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Two-stage type glass breaker manual call point | إنذار الحريق | UL / FM | كاسر زجاجي يدوي مرحلتين | 113 | عدد | 750 | 84750 | QTN/OS-327
70 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Manual call point alarm bell 110 dB | إنذار الحريق | UL / FM | كاسر زجاج مع جرس إنذار 110 ديسيبل | 156 | عدد | 700 | 109200 | QTN/OS-327
71 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | External siren with optical flash | إنذار الحريق | UL / FM | صفارة إنذار خارجية ضوئية وصوتية | 100 | عدد | 850 | 85000 | QTN/OS-327
72 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Automated communication unit (10 numbers) | إنذار الحريق | معتمد | جهاز اتصال أوتوماتيكي لطوارئ الحريق | 6 | عدد | 10000 | 60000 | QTN/OS-327
73 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Emergency doors 60 minutes fire-resistant | السلامة المعمارية | UL (NFPA 80) | أبواب طوارئ مقاومة للحريق 60 دقيقة | 118 | م2 | 10000 | 1180000 | QTN/OS-327
74 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Sensor and bell for emergency door | السلامة المعمارية | معتمد | حساس وجرس تنبيه فتح أبواب الطوارئ | 118 | عدد | 2000 | 236000 | QTN/OS-327
75 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Emergency lighting 55 watts (2 hours) | السلامة المعمارية | المواصفات السعودية | كشاف إضاءة طوارئ 55 واط | 292 | عدد | 750 | 219000 | QTN/OS-327
76 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Instructional signs indicating emergency exits | السلامة المعمارية | المواصفات السعودية | لوحة إرشادية مضيئة لمخارج الطوارئ | 199 | عدد | 450 | 89550 | QTN/OS-327
77 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Set of six fire pumps 150 GPM @ 10 bar | مضخات الحريق | UL / FM | طقم مضخات حريق 150 جالون/دقيقة | 1 | طقم | 200000 | 200000 | QTN/OS-327
78 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Set of six fire pumps 250 GPM @ 10 bar | مضخات الحريق | UL / FM | طقم مضخات حريق 250 جالون/دقيقة | 1 | طقم | 245000 | 245000 | QTN/OS-327
79 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Set of six fire pumps 500 GPM @ 10 bar | مضخات الحريق | UL / FM | طقم مضخات حريق 500 جالون/دقيقة | 1 | طقم | 490000 | 490000 | QTN/OS-327
80 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | 6-inch gate valve (OS&Y) | إطفاء الحريق | UL / FM | محبس بوابة OS&Y مقاس 6 بوصة | 11 | عدد | 12000 | 132000 | QTN/OS-327
81 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | 4-inch gate valve (OS&Y) | إطفاء الحريق | UL / FM | محبس بوابة OS&Y مقاس 4 بوصة | 8 | عدد | 10000 | 80000 | QTN/OS-327
82 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | 3-inch gate valve (OS&Y) | إطفاء الحريق | UL / FM | محبس بوابة OS&Y مقاس 3 بوصة | 8 | عدد | 8000 | 64000 | QTN/OS-327
83 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | 2.5-inch gate valve (OS&Y) | إطفاء الحريق | UL / FM | محبس بوابة OS&Y مقاس 2.5 بوصة | 15 | عدد | 7000 | 105000 | QTN/OS-327
84 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Civil Defense Connection 2.5"*2.5"*4" | إطفاء الحريق | UL / FM | وصلة دفاع مدني سياميز | 6 | عدد | 5500 | 33000 | QTN/OS-327
85 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Air Vent Valve 1" | إطفاء الحريق | UL / FM | صمام تنفيس هواء أوتوماتيكي | 10 | عدد | 3500 | 35000 | QTN/OS-327
86 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Test and Drain Valve | إطفاء الحريق | UL / FM | محبس اختبار وتصريف مع زجاجة بيان | 10 | عدد | 3500 | 35000 | QTN/OS-327
87 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Flow Switch 2.5-inch | إطفاء الحريق | UL / FM | مفتاح تدفق مياه 2.5 بوصة | 15 | عدد | 2500 | 37500 | QTN/OS-327
88 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Flow Switch 4-inch | إطفاء الحريق | UL / FM | مفتاح تدفق مياه 4 بوصة | 20 | عدد | 3500 | 70000 | QTN/OS-327
89 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Flow Switch 6-inch | إطفاء الحريق | UL / FM | مفتاح تدفق مياه 6 بوصة | 10 | عدد | 4500 | 45000 | QTN/OS-327
90 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Alarm Check Valve 4-inch | إطفاء الحريق | UL / FM | مجموعة محبس إنذار مائي 4 بوصة | 6 | عدد | 12000 | 72000 | QTN/OS-327
91 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Alarm Check Valve 6-inch | إطفاء الحريق | UL / FM | مجموعة محبس إنذار مائي 6 بوصة | 8 | عدد | 15000 | 120000 | QTN/OS-327
92 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Reference Control Valve (ZCV) 6-inch | إطفاء الحريق | UL / FM | مجموعة صمام تحكم بالمنطقة ZCV 6 بوصة | 8 | عدد | 12000 | 96000 | QTN/OS-327
93 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Stainless steel firebox water (FHC) | إطفاء الحريق | Chromed Stainless | صندوق حريق استنلس استيل خرطوم+طفاية | 20 | عدد | 17000 | 340000 | QTN/OS-327
94 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Portable dry chemical fire extinguisher 6 kg | طفايات الحريق | معتمدة | طفاية بودرة جافة 6 كجم | 70 | عدد | 200 | 14000 | QTN/OS-327
95 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | CO2 fire extinguisher 6 kg | طفايات الحريق | معتمدة | طفاية ثاني أكسيد الكربون 6 كجم | 60 | عدد | 400 | 24000 | QTN/OS-327
96 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | مؤسسة أسس السلامة | Approved foam fire extinguisher 6 kg | طفايات الحريق | معتمدة | طفاية رغوة فوم أوتوماتيكية | 20 | عدد | 250 | 5000 | QTN/OS-327
97 | مبنى المقر الرئيسي لشركة ابن سعيدان | مؤسسة أسس السلامة | Simplex FACP 2 Loop UL Listed | إنذار الحريق | Simplex (USA) | لوحة تحكم إنذار معنونة 2 لوب | 1 | عدد | 18500 | 18500 | Div 16
98 | مبنى المقر الرئيسي لشركة ابن سعيدان | مؤسسة أسس السلامة | Simplex Fire Alarm Repeater Panel | إنذار الحريق | Simplex (USA) | لوحة تكرارية لشاشة الإنذار | 1 | عدد | 8500 | 8500 | Div 16
99 | مبنى المقر الرئيسي لشركة ابن سعيدان | مؤسسة أسس السلامة | Addressable Photoelectric Smoke Detector | إنذار الحريق | EN54 / UL / VdS | كاشف دخان ضوئي ذكي مع القاعدة | 117 | عدد | 550 | 64350 | Div 16
100 | مبنى المقر الرئيسي لشركة ابن سعيدان | مؤسسة أسس السلامة | Addressable Manual Call Point | إنذار الحريق | EN54 / UL / VdS | كاسر زجاجي يدوي معنون | 5 | عدد | 550 | 2750 | Div 16
101 | مبنى المقر الرئيسي لشركة ابن سعيدان | مؤسسة أسس السلامة | Addressable Fault Isolator | إنذار الحريق | EN54 / UL / VdS | وحدة عزل الأعطال معنونة | 5 | عدد | 150 | 750 | Div 16
102 | مبنى المقر الرئيسي لشركة ابن سعيدان | مؤسسة أسس السلامة | Addressable Monitor Module | إنذار الحريق | UL / FM | وحدة مراقبة معنونة | 5 | عدد | 600 | 3000 | Div 16
103 | مبنى المقر الرئيسي لشركة ابن سعيدان | مؤسسة أسس السلامة | Addressable Control Module | إنذار الحريق | UL / FM | وحدة تحكم أوتوماتيكية معنونة | 5 | عدد | 650 | 3250 | Div 16
104 | مبنى المقر الرئيسي لشركة ابن سعيدان | مؤسسة أسس السلامة | Response Indicator Assembly | إنذار الحريق | معتمد | لمبة بيان جدارية / سقفي | 38 | عدد | 150 | 5700 | Div 16
105 | مبنى المقر الرئيسي لشركة ابن سعيدان | مؤسسة أسس السلامة | Strobes Cum Dual Tone Hooter 103dB | إنذار الحريق | EN54 / VdS | صفارة إنذار مع فلاشر معنونة | 5 | عدد | 750 | 3750 | Div 16
106 | مبنى المقر الرئيسي لشركة ابن سعيدان | مؤسسة أسس السلامة | Power Supply 6A 24V DC for Strobes | إنذار الحريق | معتمد | وحدة تغذية كهربائية للصفارات | 5 | عدد | 3500 | 17500 | Div 16
107 | مبنى المقر الرئيسي لشركة ابن سعيدان | مؤسسة أسس السلامة | DVC 12 zone control with Network Card | الإخلاء الصوتي | Networkable DVC | لوحة الإخلاء الصوتي ونداء الحريق | 1 | عدد | 20500 | 20500 | Div 16
108 | مبنى المقر الرئيسي لشركة ابن سعيدان | مؤسسة أسس السلامة | Digital Amplifier 50 Watts | الإخلاء الصوتي | Addressable | مكبر صوت رقمي 50 واط | 1 | عدد | 16000 | 16000 | Div 16
109 | مبنى المقر الرئيسي لشركة ابن سعيدان | مؤسسة أسس السلامة | Ceiling Mounted Speaker 2W | الإخلاء الصوتي | 78dB-90dB | سماعة سقفية 2 واط مع صندوق | 9 | عدد | 450 | 4050 | Div 16
110 | مبنى المقر الرئيسي لشركة ابن سعيدان | مؤسسة أسس السلامة | Fire Fighters Telephone Jack | الإخلاء الصوتي | 2-way comm | منفذ هاتف رجال الإطفاء | 3 | عدد | 550 | 1650 | Div 16
111 | مبنى المقر الرئيسي لشركة ابن سعيدان | مؤسسة أسس السلامة | Fire Fighters Handset | الإخلاء الصوتي | 2-way comm | سماعة هاتف رجال الإطفاء | 3 | عدد | 1250 | 3750 | Div 16
112 | مبنى المقر الرئيسي لشركة ابن سعيدان | مؤسسة أسس السلامة | LED Emergency / Exit Lights | السلامة المعمارية | SBC 801 / SASO | كشاف إضاءة / مخرج طوارئ | 11 | عدد | 350 | 3850 | Div 16
113 | مبنى المقر الرئيسي لشركة ابن سعيدان | مؤسسة أسس السلامة | M.S. Hose Cabinet Stand Mounted 40mm | إطفاء الحريق | Red Powder Coated | صندوق حريق خارجي مع الخرطوم | 4 | عدد | 4000 | 16000 | Div 11
114 | مبنى المقر الرئيسي لشركة ابن سعيدان | مؤسسة أسس السلامة | Zone (Floor) Control Valve Assembly | إطفاء الحريق | UL / FM (300 psi) | طقم صمام تحكم بالمنطقة ZCV | 3 | عدد | 5000 | 15000 | Div 11
115 | مشروع SPARK (مدينة سلمان للطاقة) | مؤسسة أسس السلامة | SHIELD1230 Cylinder Assembly 227L | إطفاء الغاز النظيف | UL / FM | أسطوانة غاز نوفييك 227 لتر مع المحبس | 1 | طقم | 21900 | 21900 | SPARK NOVEC
116 | مشروع SPARK (مدينة سلمان للطاقة) | مؤسسة أسس السلامة | Extinguishing Agent NOVEC1230 | إطفاء الغاز النظيف | UL / FM | غاز الإطفاء النظيف NOVEC1230 | 260 | كجم | 250 | 65000 | SPARK NOVEC
117 | مشروع SPARK (مدينة سلمان للطاقة) | مؤسسة أسس السلامة | Removable Electric Actuator 1" | إطفاء الغاز النظيف | UL Listed | مشغل كهربائي مع مفتاح مراقبة | 1 | قطعة | 2650 | 2650 | SPARK NOVEC
118 | مشروع SPARK (مدينة سلمان للطاقة) | مؤسسة أسس السلامة | Manual Actuator Push to Operate | إطفاء الغاز النظيف | UL Listed | مشغل يدوائي لأسطوانة الغاز | 1 | قطعة | 350 | 350 | SPARK NOVEC
119 | مشروع SPARK (مدينة سلمان للطاقة) | مؤسسة أسس السلامة | Discharge Pressure Switch 1/2" NPT | إطفاء الغاز النظيف | Brass Body 200 bar | مفتاح ضغط التفريغ | 1 | قطعة | 1250 | 1250 | SPARK NOVEC
120 | مشروع SPARK (مدينة سلمان للطاقة) | مؤسسة أسس السلامة | HFC-227 Discharge Nozzle | إطفاء الغاز النظيف | معتمد | نوزل تفريغ الغاز | 3 | قطعة | 400 | 1200 | SPARK NOVEC
121 | مشروع SPARK (مدينة سلمان للطاقة) | مؤسسة أسس السلامة | Conventional Extinguishing Control Panel 230V | إطفاء الغاز النظيف | UL Listed (Red-Shield) | لوحة تحكم إطفاء بالغاز تقليدية | 1 | قطعة | 4800 | 4800 | SPARK NOVEC
122 | مشروع SPARK (مدينة سلمان للطاقة) | مؤسسة أسس السلامة | Extinguishing Abort Switch | إطفاء الغاز النظيف | UL Listed | مفتاح إيقاف وتأخير التفريغ | 1 | قطعة | 350 | 350 | SPARK NOVEC
123 | مشروع SPARK (مدينة سلمان للطاقة) | مؤسسة أسس السلامة | Safety Hi-Tech FM200 Cylinder 175L | إطفاء الغاز النظيف | UL / FM (SHG250180) | أسطوانة غاز FM200 سعة 175 لتر | 2 | عدد | 14500 | 29000 | SPARK FM200
124 | مشروع SPARK (مدينة سلمان للطاقة) | مؤسسة أسس السلامة | FM200 Gas (HFC-227ea) | إطفاء الغاز النظيف | UL / FM | غاز الإطفاء HFC-227ea | 255 | كجم | 280 | 71400 | SPARK FM200
125 | مشروع SPARK (مدينة سلمان للطاقة) | مؤسسة أسس السلامة | VES Fire Alarm Extinguishing Control Panel | إطفاء الغاز النظيف | UL & FM | لوحة تحكم إطفاء بالغاز VES | 1 | عدد | 3500 | 3500 | SPARK FM200
126 | برج الأعمال 2 - الملز | شركة إتقان العربية المحدودة | طقم مضخة حريق 750 GPM @ 12 Bar | مضخات الحريق | Al Nahdi - ANC | كهربائية + ديزل + جوكي متكاملة | 1 | طقم | 155800 | 155800 | Offer CPV
127 | برج الأعمال 2 - الملز | شركة إتقان العربية المحدودة | 65mm Landing Valve | إطفاء الحريق | LIFECO (UL/FM) | محبس حريق 65 مم للمخرج | 24 | قطعة | 1850 | 44400 | Offer CPV
128 | برج الأعمال 2 - الملز | شركة إتقان العربية المحدودة | 4" Check Valve | إطفاء الحريق | LEDE (UL/FM) | صمام عدم رجوع 4 بوصة | 2 | قطعة | 2800 | 5600 | Offer CPV
129 | برج الأعمال 2 - الملز | شركة إتقان العربية المحدودة | Air Vent Valve | إطفاء الحريق | LEDE | صمام تنفيس هواء لشبكة الحريق | 2 | قطعة | 1200 | 2400 | Offer CPV
130 | برج الأعمال 2 - الملز | شركة إتقان العربية المحدودة | 4"X2.5"X2.5" Siamese Connection | إطفاء الحريق | LIFECO (UL/FM) | وصلة دفاع مدني سياميز | 1 | قطعة | 2500 | 2500 | Offer CPV
131 | برج الأعمال 2 - الملز | شركة إتقان العربية المحدودة | Single door Fire Hose Cabinet (FHC-II) | إطفاء الحريق | SABEH (Saudi Made) | صندوق حريق استنلس استيل درفة واحدة | 12 | قطعة | 3850 | 46200 | Offer CPV
132 | برج الأعمال 2 - الملز | شركة إتقان العربية المحدودة | FM200 Extinguishing System 20 Kg | أنظمة الإطفاء الخاصة | SFFECO | نظام إطفاء غاز FM200 سعة 20 كجم | 2 | طقم | 28850 | 57700 | Offer CPV
133 | برج الأعمال 2 - الملز | شركة إتقان العربية المحدودة | FM200 Extinguishing System 75 Kg | أنظمة الإطفاء الخاصة | SFFECO | نظام إطفاء غاز FM200 سعة 75 كجم | 1 | قطعة | 58500 | 58500 | Offer CPV
134 | برج الأعمال 2 - الملز | شركة إتقان العربية المحدودة | Pendent Automatic Fire Sprinkler K5.6 68C | رشاشات الحريق | TYCO (UL/FM) | رشاش حريق متدلي K5.6 حرارة 68 | 193 | قطعة | 55 | 10615 | Offer CPV
135 | برج الأعمال 2 - الملز | شركة إتقان العربية المحدودة | Side-Wall Automatic Fire Sprinkler K5.6 68C | رشاشات الحريق | TYCO (UL/FM) | رشاش حريق جداري K5.6 حرارة 68 | 24 | قطعة | 55 | 1320 | Offer CPV
136 | برج الأعمال 2 - الملز | شركة إتقان العربية المحدودة | Upright Automatic Fire Sprinkler K5.6 68C | رشاشات الحريق | TYCO (UL/FM) | رشاش حريق قائم K5.6 حرارة 68 | 160 | قطعة | 25 | 4000 | Offer CPV
137 | برج الأعمال 2 - الملز | شركة إتقان العربية المحدودة | 4" Zone Control Valve Assembly | إطفاء الحريق | LEDE (UL/FM) | طقم صمام تحكم بالمنطقة ZCV 4 بوصة | 10 | قطعة | 5500 | 55000 | Offer CPV
138 | برج الأعمال 2 - الملز | شركة إتقان العربية المحدودة | 2.5" Zone Control Valve Assembly | إطفاء الحريق | LEDE (UL/FM) | طقم صمام تحكم بالمنطقة ZCV 2.5 بوصة | 2 | قطعة | 4500 | 9000 | Offer CPV
139 | شركة أضواء الخيالة | قسم أنظمة الإنذار | SSD Smoke Sensor w/Base | إنذار الحريق | Simplex | حساس دخان ضوئي مع القاعدة | 2182 | قطعة | 120 | 261840 | تقرير مواد
140 | شركة أضواء الخيالة | قسم أنظمة الإنذار | Heat Detector w/Base | إنذار الحريق | Simplex | كاشف حرارة مع القاعدة | 89 | قطعة | 110 | 9790 | تقرير مواد
141 | شركة أضواء الخيالة | قسم أنظمة الإنذار | Manual Pull Station | إنذار الحريق | Simplex | محطة سحب يدوي معنونة | 140 | قطعة | 170 | 23800 | تقرير مواد
142 | شركة أضواء الخيالة | قسم أنظمة الإنذار | WP DA MPS | إنذار الحريق | Simplex | محطة سحب يدوي مقاومة للماء | 60 | قطعة | 160 | 9600 | تقرير مواد
143 | شركة أضواء الخيالة | قسم أنظمة الإنذار | BB for MPS | إنذار الحريق | Simplex | علبة خلفية لكواسر السحب اليدوي | 53 | قطعة | 180 | 9540 | تقرير مواد
144 | شركة أضواء الخيالة | قسم أنظمة الإنذار | Monitor Module | إنذار الحريق | Simplex | وحدة مراقبة معنونة | 128 | قطعة | 79 | 10112 | تقرير مواد
145 | شركة أضواء الخيالة | قسم أنظمة الإنذار | Addressable Horn | إنذار الحريق | Simplex | صفارة إنذار معنونة | 250 | قطعة | 212.77 | 53192.5 | تقرير مواد
146 | شركة أضواء الخيالة | قسم أنظمة الإنذار | WP Horn Flasher | إنذار الحريق | Simplex | صفارة مع فلاشر مقاومة للماء | 109 | قطعة | 250 | 27250 | تقرير مواد
147 | شركة أضواء الخيالة | قسم أنظمة الإنذار | Network Interface Card | إنذار الحريق | Simplex | كرت واجهة ربط الشبكة | 12 | قطعة | 1950 | 23400 | تقرير مواد
148 | شركة أضواء الخيالة | قسم أنظمة الإنذار | Duct Detector | إنذار الحريق | Simplex | كاشف دخان لمجاري الهواء (الدكت) | 11 | قطعة | 420 | 4620 | تقرير مواد
149 | شركة أضواء الخيالة | قسم أنظمة الإنذار | Simplex Repeater | إنذار الحريق | Simplex | جهاز مقوي ومكرر إشارة الإنذار | 1 | قطعة | 1650 | 1650 | تقرير مواد
150 | موقع حقوق الإنسان (تكافل الخيرية) | مؤسسة أسس السلامة | مروحة تضغيط المصاعد 12500 CFM مع الدكت | التهوية وسحب الدخان | معتمدة | مروحة تضغيط مع الدكت واللوحة | 2 | طقم | 32500 | 65000 | عرض تكافل
151 | موقع حقوق الإنسان (تكافل الخيرية) | مؤسسة أسس السلامة | أبواب طوارئ مقاومة للحريق 90 دقيقة | السلامة المعمارية | UL Listed | أبواب حريق مع الإكسسوارات | 8 | باب | 6800 | 54400 | عرض تكافل
152 | موقع حقوق الإنسان (تكافل الخيرية) | مؤسسة أسس السلامة | Stainless Steel Stairs side handrails 1.5" | السلامة المعمارية | استنلس استيل | دربزينات أدراج الهروب | 200 | متر | 120 | 24000 | عرض تكافل
153 | موقع حقوق الإنسان (تكافل الخيرية) | مؤسسة أسس السلامة | حاجز فصل استمرارية الهروب بالأدراج | السلامة المعمارية | معتمد | حواجز أدراج الهروب بالطابق الأرضي | 5 | طقم | 3000 | 15000 | عرض تكافل
154 | موقع حقوق الإنسان (تكافل الخيرية) | مؤسسة أسس السلامة | علامات مخرج طوارئ مضيئة ببطارية | السلامة المعمارية | معتمدة | لوحات مخرج طوارئ مضيئة | 46 | عدد | 250 | 11500 | عرض تكافل
155 | موقع حقوق الإنسان (تكافل الخيرية) | مؤسسة أسس السلامة | كشافات إنارة طوارئ مع بطارية وشاحن | السلامة المعمارية | معتمدة | كشافات إنارة طوارئ احتياطية | 59 | عدد | 250 | 14750 | عرض تكافل
156 | موقع حقوق الإنسان (تكافل الخيرية) | مؤسسة أسس السلامة | كاشف دخان معنون GENT مع القاعدة | إنذار الحريق | GENT (EN54) | كاشف دخان معنون ذكي | 85 | عدد | 500 | 42500 | عرض تكافل
157 | موقع حقوق الإنسان (تكافل الخيرية) | مؤسسة أسس السلامة | كاشف حرارة معنون GENT مع القاعدة | إنذار الحريق | GENT (EN54) | كاشف حرارة معنون ذكي | 117 | عدد | 500 | 58500 | عرض تكافل
158 | موقع حقوق الإنسان (تكافل الخيرية) | مؤسسة أسس السلامة | Network Cards لربط لوحات الإنذار | إنذار الحريق | GENT | كروت شبكة لربط اللوحات والغرفة الرئيسية | 10 | عدد | 5700 | 57000 | عرض تكافل
| المجموع الكلي للبنود المرفقة | [8 empty] | 15905704.5

## جدول مضخات الحريق
حصر وتفصيل مضخات مكافحة الحريق في المشروعات
جدول مقارنة المواصفات الفنية، السعات، الاعتمادات، والأسعار لجميع طلمات ومجموعات الحريق
1 | برج طويق (إبراهيم بن عبد الله) | طقم مضخات حريق متكامل (كهربائية + ديزل + جوكي) | DFS / SMI | 1,000 GPM | 18 بار (261 PSI) | 550000
2 | برج طويق (إبراهيم بن عبد الله) | طقم مضخات حريق متكامل (كهربائية + ديزل + جوكي) | DFS / SMI | 750 GPM | 9 بار (130 PSI) | 215000
3 | برج طويق PM1 السفلية (شركة المهيدب) | طقم مضخات حريق (Horizontal Split Case + ديزل + جوكي) | SMI (UL/FM معتمدة) | 1,000 GPM | 18 بار (261 PSI) | 388500
4 | برج طويق PM2 العلوية (شركة المهيدب) | طقم مضخات حريق (Horizontal Split Case + ديزل + جوكي) | SMI (UL/FM معتمدة) | 750 GPM | 10 بار (145 PSI) | 266400
5 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | طقم مضخات حريق (6 مضخات: ديزل + كهرباء + جوكي) | مؤسسة أسس السلامة (UL/FM) | 150 GPM | 10 بار (145 PSI) | 200000
6 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | طقم مضخات حريق (6 مضخات: ديزل + كهرباء + جوكي) | مؤسسة أسس السلامة (UL/FM) | 250 GPM | 10 بار (145 PSI) | 245000
7 | المباني الإدارية بمدينة الباحة | طقم مضخات حريق (6 مضخات: ديزل + كهرباء + جوكي) | مؤسسة أسس السلامة (UL/FM) | 500 GPM | 10 بار (145 PSI) | 490000
8 | برج الأعمال 2 - الملز (CPV Arabia) | طقم مضخة حريق (رئيسية كهربائية + ديزل + جوكي) | Al Nahdi - ANC (إتقان العربية) | 750 GPM | 12 بار (174 PSI) | 155800
9 | تحلية المياه المالحة بالباحة | مضخة حريق كهربائية افقية (Horizontal Split Case) | معتمدة UL/FM | 500 GPM | 125 PSI (8.61 بار) | 86100
10 | تحلية المياه المالحة بالباحة | مضخة حريق ديزل افقية (Horizontal Split Case) | معتمدة UL/FM | 500 GPM | 125 PSI (8.61 بار) | 99480
11 | تحلية المياه المالحة بالباحة | مضخة جوكي مساعدة (Vertical Multistage) | معتمدة UL/FM | 25 GPM | 130 PSI (8.96 بار) | 14700
12 | الشركة الكيميائية الحديثة (موقع المويه) | مضخة حريق كهربائية افقية (Horizontal Split Case) | مؤسسة رئال (UL/FM) | 400 GPM | 120 PSI (8.27 بار) | 143500
13 | الشركة الكيميائية الحديثة (موقع المويه) | مضخة حريق ديزل افقية (Horizontal Split Case) | مؤسسة رئال (UL/FM) | 400 GPM | 120 PSI (8.27 بار) | 165800
14 | الشركة الكيميائية الحديثة (موقع المويه) | مضخة جوكي مساعدة (Vertical Multistage) | مؤسسة رئال (UL/FM) | 25 GPM | 130 PSI (8.96 بار) | 24500
15 | مجمع عذوق السكني (شركة المسكن الميسر) | مجموعة مضخات مكافحة حريق (كهرباء + ديزل + جوكي) | معتمدة الدفاع المدني | 500 GPM | 7 بار (101 PSI) | 85500
16 | مستودعات ناصر البداح (حي السلي) | مجموعة مضخات حريق مجمعة مع لوحة أوتوماتيكية | Non-UL Listed | 500 GPM | 7 بار (101 PSI) | 48800
17 | مشروع عمارة تجارية | مضخة حريق كهرباء 500 ج/د + ديزل 500 ج/د + جوكي | مؤسسة رئال الدولية | 500 GPM | 7 بار (101 PSI) | 45000
18 | حراج بن قاسم الجديد (فهد أبو بدر) | مضخة حريق كهرباء 500 ج/د + جوكي 50 ج/د | مؤسسة رئال الدولية | 500 GPM | 7 بار (101 PSI) | 17500
| إجمالي تكلفة مضخات الحريق المذكورة |  |  |  |  | 3241580